汕尾市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）海丰珠江啤酒分装有限公司           报出日期：  2021 年 3 月 1 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海丰珠江啤酒分装有限公司 | 914415217398844309 | 周南雄 | 海丰县城东镇赤岸工业区东侧 | 0660-6452888 | 产品：啤酒。规模：年产5万千升 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 水-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 排放量 (万吨） | 3.89 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 0 | 直接排入 江河湖库量(万吨) | 3.89 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 |  | 其他 去向量(万吨) |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005），其中氨氮从严执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001） |  | 平均排放浓度 （毫克/升） |  | 核定排放量（吨） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计（吨） |  | 达标排放量（吨） |  | 超标排放量 |  |
| COD |  |  |  |  |  | 21.33 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0 |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  | 3.87 |  | 0.151 |  | 0.151 |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 0.039 |  | 0.039 |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  | 10.67 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0 |  |
| pH |  |  |  |  |  | 7.72（无量纲） |  | / |  | / |  | / |  |
| 色度 |  |  |  |  |  | 5.5倍 |  | / |  | / |  | / |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  | 2.92 |  | 0.114 |  | / |  | / |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 954 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 954 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） | 3 | 0.029 | 0.029 | 0 |
| 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） | 11.8 | 0.113 | 0.113 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） | 82 | 0.782 | 0.782 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量(吨) | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污水处理污泥 | 258.37 | 0 | 0 | 258.37 | 处置 | 0 | 0 | 不需办理转移联单 |
| 碎玻璃 | 914.13 | 0 | 0 | 914.13 | 利用 | 0 | 0 | 不需办理转移联单 |
| 废有奖瓶盖 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 利用 | 0 | 0 | 不需办理转移联单 |
| 废纸皮 | 557.27 | 0 | 0 | 557.27 | 利用 | 0 | 0 | 不需办理转移联单 |
| 编织袋 | 28.53 | 0 | 0 | 28.53 | 利用 | 0 | 0 | 不需办理转移联单 |
| 900-214-08 HW08废矿物油废油 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 委外处理 | 0.103 | 0.183 | 暂存 |
| 900-041-49 HW49废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委外处理 | 0 | 0.0393 | 暂存 |
| 900-044-49 HW49废蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委外处理 | 0 | 0.8 | 暂存 |
| 900-023-29 HW29废日光灯管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委外处理 | 0 | 0.036 | 暂存 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1995年12月 | 污水 | 水解酸化+活性污泥法 | 1800吨/日 |
| 4吨锅炉除尘系统 | 2011年12月 | 废气 | 旋风除尘+布袋除尘 | 12800标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海丰珠江啤酒分装有限公司灌装生产线技术改造项目 | 啤酒厂二线车间 | 海丰县环境保护局 | 海环〔2004〕21号 | 2004年6月10日 | 海丰县环境保护局 | 2007.8.4验收意见 | 2007年8月4日 |
| 海丰珠江啤酒分装有限公司4t/h生物质成型燃料锅炉改造工程项目 | 啤酒厂4吨锅炉一台及配套设施 | 海丰县环境保护局 | 海环函〔2011〕25号 | 2011年4月22日 | 海丰县环境保护局 | 海环验字[2011]01号 | 2011年12月31日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海丰珠江啤酒分装有限公司 | 914415217398844309001V | 2020年03月25日至2025年03月24日 | 海丰分装公司污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | Ph值 | 色度 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 3 | 20 | 6-9 | 40 | 60 |
|  |  |  | 海丰分装公司废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 150 | 20 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制《海丰珠江啤酒分装有限公司突发环境事件应急预案》 | 备案编号： 441521-2018-019-L (备案日期：2018年12月28日） | 定期开展演练并有相关的演练方案、演练记录和小结，2020年6月16日开展了公司级应急演练。 | / | / |

注：如不够填写，可另加附页。