重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  阳江珠江啤酒分装有限公司             报出日期：  2021年   2 月 25 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳江珠江啤酒分装有限公司 | 914417237398829299 | 黎永溢 | 阳江市阳东区温泉 | 0662-6380527 | 产能2万瓶/小时 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 污水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 5.27 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 5.27 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》GB 19821-2005标准 |  |  |  | 33.33 |  |  | 1.76吨 |  |  |  | 1.76吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.043吨 |  |  |  | 0.043吨 |  |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.425 |  |  | 0.022吨 |  |  |  | 0.022吨 |  |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 0.84吨 |  |  |  | 0.84吨 |  |  | / |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |  | 7.75 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 色度 |  |  |  |  |  |  |  | 8倍 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 8.17 |  |  | 0.43吨 |  |  |  | 0.43吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 1279.74 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1279.74 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | 广东省锅炉大气污染物排放标准（DB44 765-2019） | 12 | 0.154吨 | 0.154吨 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 123 | 1.57吨 | 1.57吨 | 0 |
| 二氧化硫 |  | 18 | 0.23吨 | 0.23吨 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废纸皮 | 804.13吨 | 0 | - | 804.13吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废玻璃 | 296.29吨 | 0 | - | 296.29吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废纺织袋 | 6.47吨 | 0 | - | 6.47吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废薄膜 | 9.47吨 | 0 | - | 9.47吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶带 | 1.49吨 | 0 | - | 1.49吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 污泥 | 25.02吨 | 0 | - | 0 | 0 | 25.02吨 | 25.02吨 |  |
| 废矿物油 | 0.55吨 | 0 | - | 0 | 0 | 0.55吨 | 0.89吨 |  |
| 废光管 | 52支 | 0 | - | 0 | 0 | 52支 | 139支 |  |
| 废油桶 | 6个 | 0 | - | 0 | 0 | 6个 | 17个 |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2007年9月 | 污水 | 厌氧水解(酸化)--好氧生物接触化处理工艺 | 1000吨/日 |
| 锅炉烟气处理设施 | 2010年3月 | 废气 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 12000m3/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳江珠江啤酒分装有限公司灌装生产线建设项目 | 啤酒厂 | 阳江市阳东区环境保护局 | 东环建审[2007]87号 | 2007年8月23日 | 阳江市阳东区环境保护局 | 东环验[2007]第0909号 | 2007年9月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳江珠江啤酒分装有限公司 | 914417237398829299001Z | 2025年03月11日 | 污水排放口 | 水污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | PH |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 20 | 70 | 15 | 3 | 6～9 |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧 化硫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 | 200 | 50 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《阳江珠江啤酒分装有限公司突发环境事件综合应急预案》 | 备案号441704-2021-0007-L | 2020年12月23日进行了公司级演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。